## Worksheet 1
Run Name: sample_run_2018-12-20
Run Date: 12/20/2018
Operator: apimenta_095
Sample Info |  |  |  |  | Nitrate+Nitrite |  |  | Ortho-Phosphate |  |  | N check % error | P check % error | N dup % difference | P dup % difference | duplicate N average (uM) | duplicate P average (uM)
Peak# | Position | Identifier | name | Type | Raw Ht | Cor Ht | uM | Raw Ht | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC |  | SYNC | 0.496 | 0.489 | 217.058 | 0.061 | 0.06 | 70.323
2 | SR:2 | NO3 check |  | Unknown | 0.513 | 0.505 | 224.593 | 0.002 | 0.001 | 0.956
3 | SR:3 | NOX% |  | NO3 check | 0.513 | 0.505 | 224.561 | 0.001 | 0 | -0.043
4 | SR:4 | CO |  | Carry over | 0.016 | 0.009 | 3.125 | 0.001 | 0 | -0.134
5 | SR:5 | W |  | Wash | 0.008 | 0 | -0.583 | 0.001 | 0 | -0.165
6 | SR:6 | C1 |  | Calibrant | 0.008 | 0 | -0.477 | 0.001 | 0.001 | 0.475
7 | SR:7 | C2 |  | Calibrant | 0.019 | 0.013 | 4.842 | 0.001 | 0 | -0.202
8 | SR:8 | C3 |  | Calibrant | 0.068 | 0.061 | 25.917 | 0.001 | 0 | -0.225
9 | SR:9 | C4 |  | Calibrant | 0.258 | 0.251 | 109.637 | 0.001 | 0 | -0.189
10 | SR:10 | C5 |  | Calibrant | 0.506 | 0.495 | 220.081 | 0.001 | 0 | 0.161
11 | SR:11 | C6 |  | Calibrant | 0.017 | 0.003 | 0.505 | 0.001 | 0 | 0.288
12 | SR:12 | C7 |  | Calibrant | 0.008 | 0.003 | 0.655 | 0.003 | 0.002 | 1.906
13 | SR:13 | C8 |  | Calibrant | 0.008 | 0.003 | 0.641 | 0.005 | 0.004 | 4.724
14 | SR:14 | C9 |  | Calibrant | 0.009 | 0.004 | 1.312 | 0.008 | 0.007 | 8.357
15 | SR:15 | CC1 | NO3 80 uM | Check Cal | 0.186 | 0.182 | 79.068 | 0.001 | 0.001 | 0.518 | -1.165
16 | SR:16 | CC2 | PO4 6.6 uM | Check Cal | 0.017 | 0.01 | 3.64 | 0.007 | 0.006 | 6.72 |  | 1.8182
17 | SR:5 | PAUSE |  | Pause | 0.008 | 0.004 | 1.211 | 0.001 | 0 | 0.182
18 | SR:1 | SYNC |  | SYNC | 0.505 | 0.502 | 223.223 | 0.062 | 0.061 | 71.173
19 | 0 | AutoWash |  | AutoWash | 0.01 | -0.001 | -0.99 | 0.001 | 0 | -0.098
20 | 0 | AutoWash |  | AutoWash | 0.002 | 0 | -0.583 | 0.001 | 0 | -0.165
21 | 1:1 | 1 | digested milliQ | Unknown | 0.009 | 0.007 | 2.504 | 0.001 | 0 | 0.355
22 | 1:2 | 2 | digested milliQ | Unknown | 0.01 | 0.008 | 2.744 | 0.001 | 0 | 0.304
23 | 1:3 | 3 | old V1 | Unknown | 0.284 | 0.282 | 123.342 | 0.004 | 0.003 | 3.143
24 | 1:4 | 4 | old V2 | Unknown | 0.291 | 0.285 | 124.784 | 0.004 | 0.003 | 3.204
25 | 1:5 | 5 | new V1 | Unknown | 0.297 | 0.29 | 127.048 | 0.004 | 0.003 | 3.216
26 | 1:6 | 6 | new V2 | Unknown | 0.299 | 0.292 | 127.876 | 0.004 | 0.003 | 3.303
27 | 1:7 | 7 | 20180611 M1 | Unknown | 0.112 | 0.105 | 45.344 | 0.002 | 0.001 | 0.861
28 | 1:8 | 8 | 20180611 M2 | Unknown | 0.111 | 0.107 | 46.027 | 0.002 | 0.001 | 0.889
29 | 1:9 | 9 | 20180611 M3 | Unknown | 0.11 | 0.106 | 45.549 | 0.002 | 0.001 | 0.879
30 | 1:10 | 10 | 20180611 W1 | Unknown | 0.135 | 0.131 | 56.777 | 0.002 | 0.001 | 0.811 |  |  | -0.69854 | -7.249 | 56.976 | 0.8415
31 | 0 | AutoWash | AutoWash | AutoWash | 0.003 | -0.001 | -0.955 | 0.001 | 0 | -0.125
32 | 0 | AutoWash | AutoWash | AutoWash | 0.002 | 0 | -0.583 | 0.001 | 0 | -0.165
33 | 1:10 | 10dup | 20180611 W1 | Unknown | 0.134 | 0.132 | 57.175 | 0.002 | 0.001 | 0.872
34 | 1:11 | 11 | 20180611 W2 | Unknown | 0.135 | 0.131 | 56.575 | 0.002 | 0.001 | 0.837
35 | 1:12 | 12 | 20180611 W3 | Unknown | 0.137 | 0.133 | 57.51 | 0.002 | 0.001 | 0.918
36 | 1:13 | 13 | 20180613 Y1 | Unknown | 0.095 | 0.091 | 38.876 | 0.002 | 0.001 | 1.138
37 | SR:15 | CC1 | NO3 80 uM | Check Cal | 0.198 | 0.195 | 84.765 | 0.002 | 0.001 | 0.498 | 5.9563
38 | SR:16 | CC2 | PO4 6.6 uM | Check Cal | 0.017 | 0.012 | 4.695 | 0.007 | 0.006 | 6.889 |  | 4.3788
39 | 1:14 | 14 | 20180613 Y2 | Unknown | 0.073 | 0.071 | 30.227 | 0.002 | 0.001 | 0.776
40 | 1:15 | 15 | 20180613 Y3 | Unknown | 0.082 | 0.08 | 34.045 | 0.002 | 0.001 | 0.878
41 | 1:16 | 16 | digested milliQ | Unknown | 0.01 | 0.007 | 2.445 | 0.002 | 0 | 0.406
42 | 1:17 | 17 | digested milliQ | Unknown | 0.009 | 0.007 | 2.625 | 0.002 | 0.001 | 0.474
43 | 1:18 | 18 | 20180618 M1 | Unknown | 0.114 | 0.113 | 48.482 | 0.002 | 0.001 | 1.041
44 | 1:19 | 19 | 20180618 M2 | Unknown | 0.093 | 0.089 | 38.276 | 0.002 | 0.001 | 0.889
45 | 0 | AutoWash |  | AutoWash | 0.003 | -0.001 | -0.827 | 0.001 | 0 | -0.158
46 | 0 | AutoWash |  | AutoWash | 0.002 | 0 | -0.583 | 0.001 | 0 | -0.165
47 | 1:20 | 20 | 20180618 M3 | Unknown | 0.093 | 0.092 | 39.305 | 0.002 | 0.001 | 0.674 |  |  | 2.4648 | -32.3383 | 38.8265 | 0.804
48 | 1:20 | 20dup | 20180618 M3 | Unknown | 0.092 | 0.089 | 38.348 | 0.002 | 0.001 | 0.934
49 | 1:21 | 21 | 20180618 W1 | Unknown | 0.127 | 0.124 | 53.452 | 0.002 | 0.001 | 0.596
50 | 1:22 | 22 | 20180618 W2 | Unknown | 0.131 | 0.128 | 55.097 | 0.002 | 0.001 | 0.776
51 | 1:23 | 23 | 20180618 W3 | Unknown | 0.123 | 0.119 | 51.509 | 0.002 | 0.001 | 0.671
52 | 1:24 | 24 | 20180620 Y1 | Unknown | 0.067 | 0.064 | 27.169 | 0.002 | 0.001 | 0.54
53 | 1:25 | 25 | 20180620 Y2 | Unknown | 0.063 | 0.061 | 25.97 | 0.003 | 0.001 | 1.337
54 | 1:26 | 26 | 20180620 Y3 | Unknown | 0.065 | 0.063 | 26.737 | 0.003 | 0.001 | 1.21
55 | 1:27 | 27 | digested milliQ | Unknown | 0.01 | 0.008 | 2.816 | 0.002 | 0.001 | 0.685
56 | SR:15 | CC1 | NO3 80 uM | Check Cal | 0.189 | 0.188 | 81.644 | 0.002 | 0.001 | 0.76 | 2.055
57 | SR:16 | CC2 | PO4 6.6 uM | Check Cal | 0.016 | 0.012 | 4.74 | 0.008 | 0.006 | 6.843 |  | 3.6818
58 | 1:28 | 28 | digested milliQ | Unknown | 0.01 | 0.009 | 3.495 | 0.002 | 0.001 | 0.731
59 | 0 | AutoWash |  | AutoWash | 0.001 | 0 | -0.537 | 0.002 | 0 | -0.109
60 | 0 | AutoWash |  | AutoWash | 0.001 | 0 | -0.583 | 0.002 | 0 | -0.165
61 | 1:29 | 29 | 20180625 M1 | Unknown | 0.085 | 0.085 | 36.242 | 0.003 | 0.001 | 0.846
62 | 1:30 | 30 | 20180625 M2 | Unknown | 0.088 | 0.086 | 36.869 | 0.003 | 0.001 | 0.91 |  |  | 1.4672 | 5.5336 | 36.6005 | 0.8855
63 | 1:30 | 30dup | 20180625 M2 | Unknown | 0.087 | 0.085 | 36.332 | 0.003 | 0.001 | 0.861
64 | 0 | AutoWash |  | AutoWash | 0.002 | -0.001 | -0.814 | 0.002 | 0 | -0.146
65 | 0 | AutoWash |  | AutoWash | 0.001 | 0 | -0.583 | 0.002 | 0 | -0.165
66 | SR:15 | CC1 | NO3 80 uM | Check Cal | 0.185 | 0.184 | 79.942 | 0.003 | 0.001 | 0.589 | -0.0725
67 | SR:16 | CC2 | PO4 6.6 uM | Check Cal | 0.015 | 0.011 | 4.361 | 0.008 | 0.006 | 7.067 |  | 7.0758